采购需求：（标注●为核心产品）

| 包号 | 设备名称 | 数量（宗） | 预算金额 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万元) |  |  |
| 1 | 层流净化消毒机 | 8 | 16.00 | 适用于内镜诊疗区的空气消毒、空气净化。 | 国产 |
|  | 单人医用洗手池 | 30 | 36.00 | 用于医护人员的手卫生。 | 国产 |
|  | 吊塔 | 27 | 175.50 | 用于内镜中心仪器设备的承载及线路集成。 | 国产 |
|  | 吊塔 | 2 | 15.60 | 用于内镜中心仪器设备的承载及线路集成。 | 国产 |
|  | 高值耗材发放机器人 | 2 | 56.00 | 用于高值耗材的自动化发放，能将高值耗材准确、安全、快速的运送至诊疗室。 | 国产 |
|  | 高值耗材柜 | 2 | 50.00 | 用于内镜诊疗用高值耗材的存放和智能管理。 | 国产 |
|  | 集中供液系统 | 2 | 24.00 | 集中供液系统用于为全自动软式内镜洗消机、内镜洗消工作站，自动供给消毒液、酶液耗材。 | 国产 |
|  | 内镜发放机器人 | 8 | 224.00 | 软式内镜发放的设备，自动完成将洁净内镜从洗消室自动运送到诊疗室或储存间。 | 国产 |
|  | 内镜回收机器人 | 8 | 224.00 | 软式内镜回收的设备，自动完成将污染内镜从诊疗室自动运送到洗消间。 | 国产 |
|  | 内镜检测系统 | 2 | 30.00 | 内镜检测系统应用于内镜诊疗中心，对医院软式内镜内管腔清洗质量检查。 | 国产 |
|  | 内镜清洗工作站 | 4 | 128.00 | 本产品主要针对医院内镜中心或医院各科室的软式内镜（包括胃镜、肠镜等）的清洗消毒，设备具有设计先进、功能齐全等特点，可以根据医院的场地和实际需求进行现场设计，实现对软式内镜全面彻底的清洗消毒工作。 | 国产 |
|  | 内镜诊疗附件挂架 | 29 | 23.20 | 用于软式内镜诊疗附件的暂存。 | 国产 |
|  | 内镜中心专用水机 | 1 | 22.00 | 该系列设备适用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水，专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水，压力水枪、超声波清洗器等用水。 | 国产 |
|  | 清洗架对接车 | 4 | 10.00 | - 与内镜清洗消毒器对接，完成清洗架从手工操作台-清洗消毒设备-干燥台之间的传递。 | 国产 |
|  | ●软式内镜清洗消毒器 | 12 | 456.00 | 用于各类软式内镜的清洗消毒工作，具备热力自身消毒功能。 | 国产 |
|  | 通道式内镜传递柜 | 2 | 10.60 | 用于软式内镜在不同区域的传递。 | 国产 |
|  | 医用等离子体空气消毒机 | 21 | 13.65 | 用于诊疗区的空气消毒、空气净化。 | 国产 |
|  | 医用洁净气源 | 1 | 22.00 | 满足内镜在处理用气量及洁净度要求， | 国产 |
|  | 智能导引机器人 | 2 | 56.00 | 具有智能宣教功能、智能导引机器人接收到调度系统的信号后到达指定位置，将患者准确、安全、快速的从二次候诊区牵引至诊疗室。 | 国产 |
|  | 智能对接机器人 | 4 | 100.00 | 用于清洗架的自动装卸载，自动完成内镜清洗架的转运及对接工作 | 国产 |
|  | 智能发衣发鞋及回收柜 | 5 | 45.00 | 用于医护人员个人衣物存储，包含智能更衣柜1套，智能更鞋柜1套，智能发衣柜1套，智能发鞋柜1套，自动回收柜1套 | 国产 |
|  | 智能内镜储存柜 | 1 | 12.00 | 用于软式内镜的储存与干燥。 | 国产 |
|  | 智能内镜储存镜库 | 1 | 25.60 | 用于内镜的智能化存储。 | 国产 |
|  | 智能内镜预处理机 | 1 | 11.00 | 用于手工预处理进入人体消化道、呼吸道等与粘膜接触的内镜，如胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜等软镜。 | 国产 |
|  | 自动对接平台 | 4 | 25.60 | 用于洗消间，负责清洗架和内镜暂存、转运工作。 | 国产 |
|  | 清洗架回传柜 | 1 | 6.40 | 自动对接机器人，完成清洗架由洁区向污区的传递。 | 国产 |
|  | 内镜纯水设备专用加热器 | 1 | 9.00 | 内镜中心清洗内镜用纯水加热。 | 国产 |
|  | 洗手池 | 2 | 6.00 | 用于医护人员的手卫生。 | 国产 |
|  | 办公生活区设备 | 1 | 88.918 | 用于办公生活区 | 国产 |
|  | 诊疗区设备 | 1 | 108.801 | 用于诊疗区 | 国产 |