新风系统维保项目易损配件（单项单次价格500元以上的）明细表

| 序号 | 配件名称 | 型号规格材质 | 生产企业 | 产地 | 单 位 | 数量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | JT1GCVDK1YR | 大金 | 上海 | 台 | 1 |  |
| 2 | 定频压缩机 | JT170G-K1YE | 大金 | 上海 | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频板 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 块 | 1 |  |
| 4 | 风扇控制板 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 块 | 1 |  |
| 5 | 主板 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 块 | 1 |  |
| 6 | 滤波板 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 块 | 1 |  |
| 7 | 电机 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 台 | 1 |  |
| 8 | 主板 | 大金室内机 | 大金 | 上海 | 块 | 1 |  |
| 9 | 电机 | 大金室内机 | 大金 | 上海 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电机皮带 | 大金室内机 | 大金 | 上海 | 条 | 1 |  |
| 11 | 过滤器 | 大金室内机 | 大金 | 上海 | 件 | 1 |  |
| 12 | 氟利昂 | 大金室外机 | 大金 | 上海 | 桶 | 1 |  |
| 13 | 变频压缩机 | E656DHD-65D2Y | 日立 | 青岛 | 台 | 1 |  |
| 14 | 定频压缩机 | E655DH-65D2Y | 日立 | 青岛 | 台 | 1 |  |
| 15 | 变频板 | 日立及其它室外机 | 日立 | 青岛 | 块 | 1 |  |
| 16 | 风扇控制板 | 日立及其它室外机 | 日立 | 青岛 | 块 | 1 |  |
| 17 | 主板 | 日立及其它室外机 | 日立 | 青岛 | 块 | 1 |  |
| 18 | 滤波板 | 日立及其它室外机 | 日立 | 青岛 | 块 | 1 |  |
| 19 | 电机 | 日立及其它室外机 | 日立 | 青岛 | 台 | 1 |  |
| 20 | 主板 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 块 | 1 |  |
| 21 | 电机 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电机皮带 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 条 | 1 |  |
| 23 | 过滤器 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 件 | 1 |  |
| 24 | 室外机油液分离器 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 件 | 1 |  |
| 25 | 室外机四通阀 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 件 | 1 |  |
| 26 | 室内机排水泵 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 台 | 1 |  |
| 27 | 线控器 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 个 | 1 |  |
| 28 | 交流接触器 | 日立及其它室内机 | 日立 | 青岛 | 个 | 1 |  |
| 29 | 电子除尘器 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 30 | 电子除尘滤网 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 31 | 电子除尘加湿罐 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 32 | 新风换热段 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 33 | 加湿控制器 |  |  |  | 件 | 1 |  |
| 34 | 氟利昂 | R410A |  |  | 桶 | 1 |  |
| 35 | 排风器 | 室内 |  |  | 台 | 1 |  |
| 36 | 排风机 | Φ600以下 |  |  | 台 | 1 |  |
| 37 | 排风机 | Φ700以上 |  |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 箱式排风机 | 1.5万风量以下 |  |  | 台 | 1 |  |
| 39 | 箱式排风机 | 1.6万风量以上 |  |  | 台 | 1 |  |