项目名称：山东大学齐鲁医院空气过滤设施采购项目清单

| 序号 | 部件名称 | 说明 | 数量/单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微热吸附式干燥机 | ≥11m³/min ≤4.5kw | 1台 |  |  |
| 2 | 净化过滤器 | 配套 | 2套 |  |  |
| 3 | 不锈钢阀门 | DN50 | 6个 |  |  |
| 4 | 不锈钢管道 | Φ50×3 | 12米 |  |  |
| 5 | 辅材 | 配套 | 1综 |  |  |

备注：报价需包括施工、材料设备、施工现场恢复、运输、人工、调试、辅材、税金等所有费用。